ORDIN   Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003

pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

Nr. 47 din 21 iulie 2003

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Nr. 1.203 din 30 iulie 2003

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 509 din 13 august 2003

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 611 din 29 august 2003

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, al Hotărârii Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,

ministrul economiei şi comerţului, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

construcţiilor şi turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

ANEXA 1

PROCEDURA

de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale

CAP. 1

Dispoziţii generale

Scopul

ART. 1

Scopul prezentei proceduri este de a stabili modalitatea de emitere a avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, avându-se în vedere:

a) asigurarea securităţii şi continuităţii alimentării cu ţiţei, gazolină, etan, condensat, produse petroliere şi gaze naturale a consumatorilor;

b) asigurarea protecţiei mediului şi a siguranţei construcţiilor persoanelor fizice şi juridice;

c) asigurarea operării şi întreţinerii în condiţii de siguranţă şi eficienţă a infrastructurii de transport ţiţei, gazolină, etan, condensat şi produse petroliere, precum şi de producţie, înmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale.

Domeniul de aplicare

ART. 2

Prevederile prezentei proceduri se aplică în cazul autorizării executării lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor de la lit. b).

CAP. 2

Obligaţiile operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale persoanelor fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale

ART. 3

Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale cu atribuţii în dezvoltarea, exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea obiectivelor/sistemelor care alcătuiesc infrastructura necesară alimentării cu ţiţei, gazolină, condensat, etan şi produse petroliere, precum şi cu gaze naturale a consumatorilor finali/beneficiarilor sunt:

a) producătorii de ţiţei şi gaze naturale;

b) operatorii sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

c) Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, care este operatorul Sistemului naţional de transport ţiţei;

d) Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti, care este operatorul Sistemului de transport produse petroliere;

e) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, care este operatorul Sistemului naţional de transport gaze naturale;

f) Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, care operează propria reţea de transport şi distribuţie a gazelor naturale;

g) operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale;

h) Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, care este operatorul rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, staţiilor de pompare, precum şi al celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora.

ART. 4

Obiectivele/sistemele din sectorul petrol şi gaze naturale care alcătuiesc infrastructura aferentă producţiei şi transportului de petrol şi gaze naturale, înmagazinării şi distribuţiei de gaze naturale sunt constituite, în principal, din:

a) instalaţii tehnologice de suprafaţă, staţii de comprimare şi conducte de colectare aferente activităţilor de producţie a ţiţeiului şi gazelor naturale şi de înmagazinare a gazelor naturale;

b) conducte de transport şi staţii de pompare aferente Sistemului naţional de transport ţiţei şi Sistemului de transport produse petroliere;

c) conducte de transport, staţii de comandă vane, noduri tehnologice şi staţii de comprimare aferente Sistemului naţional de transport gaze naturale şi reţelei proprii de transport al gazelor naturale a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti;

d) racorduri şi staţii de reglare-măsurare a gazelor naturale aferente Sistemului naţional de transport gaze naturale şi reţelei proprii de transport al gazelor naturale a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti;

e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

f) alte instalaţii tehnologice: staţii de protecţie catodică, instalaţii de odorizare gaz.

ART. 5

Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a dezvolta, exploata, întreţine, verifica şi repara infrastructura aferentă în condiţii de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului.

ART. 6

(1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale sunt instituite prin norme tehnice, elaborate de către autorităţile competente, zone de protecţie şi zone de siguranţă a acestora.

(2) Obiectivele/sistemele din sectorul petrol şi gaze naturale se marchează şi se protejează în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.

ART. 7

În vederea evidenţierii obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale existente pe teritoriul judeţelor, operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale vor transmite anual consiliilor judeţene planuri administrative la scara 1:100.000 cuprinzând traseele şi amplasamentele obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, cu respectarea prevederilor aplicabile în domeniul clasificării informaţiilor.

ART. 8

(1) Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a notifica în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării, orice situaţie vizând executarea de lucrări neautorizate în zona de protecţie şi/sau de siguranţă a obiectivelor/sistemelor aferente.

(2) Notificarea se va transmite, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale, către următoarele autorităţi:

a) primăriilor locale;

b) consiliilor judeţene;

c) Inspectoratului de Stat în Construcţii;

d) Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

e) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;

f) organelor de poliţie sau jandarmerie.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

ART. 9

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevăzute la art. 2 în zonele în care există obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale este posibilă numai cu condiţia obţinerii avizelor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale.

ART. 10

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a prevedea în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului regimul de protecţie aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, în baza datelor transmise de operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale conform art. 7.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, prevăzuţi la art. 3, planurile cadastrale, planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului în vederea evidenţierii traseelor şi obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale existente pe teritoriul administrativ al judeţelor.

ART. 11

(1) În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2, în situaţia existenţei în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale a unor obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale, la faza redactării certificatului de urbanism, autorităţile administraţiei publice locale vor menţiona explicit avizele necesar a fi obţinute de solicitant de la operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale.

(2) În acest sens, formularul "Certificat de urbanism" va fi completat la pct. 4 lit. d)2, după caz, astfel:

Alte avize/acorduri:

1. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş;

2. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş;

3. Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti;

4. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti;

5. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti;

6. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa.

(3) Dacă în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale există obiective/sisteme operate de alţi operatori de transport ţiţei, gazolină, etan, condensat şi produse petroliere, precum şi de producţie, înmagazinare sau transport gaze naturale decât cei prevăzuţi la alin. (2), formularul "Certificat de urbanism" va fi completat la pct. 4 lit. d)2 cu indicarea exactă a denumirii operatorilor respectivi.

(4) Dacă la faza redactării certificatului de urbanism există neclarităţi cu privire la amplasamentul obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale sau la denumirea exactă a unora dintre operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale prezenţi în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale, în scopul indicării precise a avizelor necesare, autorităţile administraţiei publice locale vor consulta în scris operatorii cunoscuţi, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi/sau Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

(5) Avizul operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale se regăseşte în formularul "Certificat de urbanism" la pct. 4 lit. c)1.

(6) În situaţia în care în perimetrul unităţilor administrativ-teritoriale nu există obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale, nu este necesară obţinerea avizului de la operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale.

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii

ART. 12

Persoanele fizice şi juridice care realizează una sau mai multe dintre lucrările de construcţie prevăzute la art. 2 au următoarele obligaţii:

a) să solicite avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, conform cerinţelor din certificatul de urbanism;

b) să respecte întocmai condiţiile impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale;

c) să nu intervină în nici un fel asupra obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale.

ART. 13

În timpul şi după realizarea construcţiei, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a permite accesul necondiţionat al operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale în scopul efectuării activităţilor de verificare, întreţinere şi reparare a infrastructurii de transport ţiţei, gazolină, etan, condensat şi produse petroliere, precum şi de producţie, înmagazinare, transport sau distribuţie a gazelor naturale existente în perimetrul construcţiei, precum şi pentru alte activităţi de intervenţie în caz de necesitate.

CAP. 3

Procedura de avizare

ART. 14

Solicitant al avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să execute una sau mai multe dintre lucrările prevăzute la art. 2.

ART. 15

Avizul operatorilor din sectorul de distribuţie a gazelor naturale se va obţine în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind emiterea acordului unic.

ART. 16

(1) Pentru obţinerea avizelor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, precizate la pct. 4 lit. d)2 din certificatul de urbanism, solicitantul va depune la aceştia o documentaţie compusă din:

a) cerere scrisă care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării;

b) memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie avută în vedere;

c) copie de pe certificatul de urbanism;

d) plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;

e) plan de situaţie, la scara 1:500, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus, precum şi drumurile de acces aferente; planul de situaţie va fi vizat de subunităţile de exploatare teritorială ale operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, nominalizate în anexele nr. 1.1 - 1.8.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) poate fi depusă şi de către un consultant, proiectant sau orice altă persoană fizică ori juridică împuternicită de titularul certificatului de urbanism.

ART. 17

(1) Documentaţia pentru obţinerea avizului se depune la sediile structurilor teritoriale ale operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale nominalizate în anexele nr. 1.1 - 1.8.

(2) La depunerea documentaţiei emitentul avizului comunică solicitantului tariful de avizare, solicitantul având obligaţia de a-l achita de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.

ART. 18

(1) În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse nu se află în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, avizul va fi emis de către structurile teritoriale prevăzute la art. 17 alin. (1), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.

(2) În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse se află în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, documentaţia va fi transmisă de structura teritorială sau de solicitant la sediul central al operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, avizul urmând a fi emis în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la sediul central.

(3) În situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament şi/sau de importanţa şi complexitatea obiectivului de investiţii ori a obiectivului/sistemului din sectorul petrol şi gaze naturale, în vederea emiterii avizului, documentaţia va fi analizată de consiliul tehnico-economic al operatorului. În acest caz, avizul va fi emis în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la sediul central al emitentului.

ART. 19

(1) În cazul în care se constată că documentaţia este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completare.

(2) În această situaţie, termenele prevăzute la art. 18 pentru eliberarea avizului curg de la data înregistrării documentaţiei complete.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), tariful încasat nu se restituie, urmând a fi utilizat pentru eliberarea avizului după depunerea documentaţiei complete.

ART. 20

Cuantumul tarifului de avizare se stabileşte de emitentul avizului, potrivit reglementărilor legale specifice.

ART. 21

(1) Pentru avizare operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale vor analiza documentaţia depusă şi vor emite avizul lor favorabil cu/fără condiţii sau nefavorabil.

(2) Avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale se transmite solicitantului direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenele prevăzute la art. 18.

(3) Avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale se va transmite spre ştiinţă şi emitentului certificatului de urbanism.

ART. 22

(1) Valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia.

(2) Termenul de valabilitate al avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale este de 12 luni de la data eliberării acestuia.

(3) În situaţia în care în acest interval de timp solicitantul nu a obţinut autorizaţia de construire, avizul îşi pierde valabilitatea, solicitantul având obligaţia de a obţine un nou aviz, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

ART. 23

În situaţia în care solicitantul a obţinut autorizaţia de construire în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2), valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale se prelungeşte automat pe durata valabilităţii autorizaţiei de construire, inclusiv în cazul prelungirii valabilităţii acesteia, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu documentaţia prevăzută la art. 16.

ART. 24

(1) În cazul nerespectării condiţiilor impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, acesta îşi pierde valabilitatea, operatorii având obligaţia să notifice pierderea valabilităţii avizului emitentului autorizaţiei de construire, care va dispune măsurile prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.

(2) Notificarea operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale privind pierderea valabilităţii avizului se va transmite, spre ştiinţă, şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii.

ART. 25

Formularele model ale cererii şi ale avizelor emise de operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale sunt prezentate în anexele nr. 2, 3 şi 4.

CAP. 4

Dispoziţii finale

ART. 26

(1) Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale, pe lângă activitatea de urmărire curentă a unor obiective/tronsoane de conductă, vor institui şi urmărirea specială a acestora, conform legislaţiei în vigoare, pentru următoarele situaţii privind existenţa unor construcţii executate anterior prezentei proceduri în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a respectivelor obiective/tronsoane de conductă:

a) construcţii realizate legal care, datorită modificării normativelor tehnice, se află actualmente în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

b) construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

c) construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

d) construcţii autorizate sau realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia nu s-a prescris, aflate în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale.

(2) Urmărirea specială executată de către operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale constă, în principal, din:

- monitorizarea stării tehnice a conductelor şi echipamentelor şi luarea oricăror măsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor tehnice;

- sesizarea autorităţilor locale când se constată executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau extindere a construcţiilor.

ART. 27

(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. c) operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia ca, pe lângă instituirea urmăririi speciale, să ia măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normativelor tehnice în vigoare.

(2) În aceste situaţii, proprietarii construcţiilor au obligaţia să asigure operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale accesul necondiţionat pentru:

a) desfăşurarea normală a activităţilor de urmărire curentă;

b) aplicarea procedurilor de urmărire specială;

c) executarea lucrărilor necesare încadrării în prevederile normativelor tehnice în vigoare, şi anume: lucrări de deviere, mutare de amplasamente, înlocuiri de conducte cu schimbarea clasei de locaţie etc.;

d) desfăşurarea activităţilor de întreţinere, reparare şi intervenţie necesare.

ART. 28

(1) Pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. d) operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a notifica în scris situaţiile de acest fel autorităţilor prevăzute la art. 8 alin. (2), după caz.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (2) au obligaţia de a dispune de urgenţă măsurile necesare pentru reglementarea situaţiilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, măsuri care vor fi comunicate în termen de maximum 30 de zile operatorului care a transmis notificarea.

(3) În situaţia în care autorităţile către care s-a transmis notificarea nu dispun măsurile legale în interiorul intervalului de prescriere a contravenţiei prevăzut de legislaţia în vigoare, operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au dreptul de a face demersurile necesare pentru a recupera cheltuielile ocazionate de aplicarea procedurilor de urmărire specială, precum şi a costului lucrărilor de deviere, mutare de amplasamente, înlocuire de conducte cu schimbarea clasei de locaţie etc., necesare încadrării în prevederile normativelor tehnice în vigoare.

(4) Pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. d) se aplică, de asemenea, prevederile art. 27 alin. (2).

ART. 29

Comisiile de acorduri unice, constituite conform legislaţiei în vigoare, pot solicita prezenţa specialiştilor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale în vederea clarificării unor aspecte legate de avizele emise de aceştia.

ART. 30

Încălcarea dispoziţiilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică a persoanelor vinovate în condiţiile legii.

ART. 31

Anexele nr. 1.1 - 1.8, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA 1.1

la procedură

LISTA

cuprinzând sucursalele Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti

I. Sucursale de producţie cu subunităţile de exploatare teritoriale

1. "Petrom" Brăila

Municipiul Brăila, Bd. Independenţei bl. D1, judeţul Brăila

2. "Petrom" Craiova

Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3, judeţul Dolj:

- Schela Craiova, Str. Brestei nr. 3, municipiul Craiova;

- Schela Stoina, comuna Stoina, judeţul Gorj;

- Combinatul "Doljchim" Craiova, DE 70 km 6, comuna Işalniţa, judeţul Dolj

3. "Petromar" Constanţa

Municipiul Constanţa, incinta port, dana 34, judeţul Constanţa

4. "Petrom" Moineşti

Municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, judeţul Bacău:

- Schela Moineşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, municipiul Moineşti;

- Schela Modârzău, localitatea Modârzău, judeţul Bacău;

- Schela Zemeş, comuna Zemeş, judeţul Bacău.

5. "Petrom" Piteşti

Municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 160, judeţul Argeş:

- Schela Piteşti, Bd. Republicii nr. 160, judeţul Argeş;

- Schela Ciureşti, localitatea Potcoava, judeţul Olt;

- Schela Drăgăşani, municipiul Drăgăşani, Str. Nucilor nr. 18, judeţul Vâlcea

6. "Petrom" Ploieşti

Municipiul Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 21, judeţul Prahova:

- Schela Boldeşti, oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii nr. 68, judeţul Prahova;

- Schela Băicoi, oraşul Băicoi, Str. Republicii nr. 8, judeţul Prahova;

- Schela Berca, comuna Berca, judeţul Buzău

7. "Petrom" Suplac

Comuna Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, judeţul Bihor:

- Schela Suplac, comuna Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, judeţul Bihor;

- Schela Marghita, oraşul Marghita, Calea Republicii nr. 33, judeţul Bihor

8. "Petrom" Timişoara

Municipiul Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 2, judeţul Timiş:

- Schela Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 2, municipiul Timişoara, judeţul Timiş;

- Schela Arad, Str. Episcopiei nr. 44, municipiul Arad, judeţul Arad

9. "Petrom" Târgovişte

Municipiul Târgovişte, aleea Sinaia nr. 6, judeţul Dâmboviţa:

- Schela Târgovişte, aleea Sinaia nr. 6, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa;

- Schela Moreni, str. Al. Ioan Cuza nr. 9, municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa;

- Schela Găeşti, comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa

10. "Petrom" Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 24, judeţul Gorj:

- Schela Ţicleni, Str. Petroliştilor nr. 2, oraşul Ţicleni, judeţul Gorj;

- Schela Turburea, comuna Turburea, judeţul Gorj

11. "Petrom" Videle

Oraşul Videle, Str. Republicii nr. 1 - 3, judeţul Teleorman:

- Schela Videle, Str. Republicii nr. 13, oraşul Videle, judeţul Teleorman;

- Schela Poeni, comuna Poeni, judeţul Teleorman;

- Schela Roata, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu;

- Schela Bolintin, Str. Republicii nr. 15, oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu

II. Sucursale de prestări de servicii

1. "Petrorep" Moineşti

Municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92A, judeţul Bacău

III. Sucursala de aprovizionare

1. Baza de aprovizionare Floreşti

Comuna Floreşti, Str. Gării nr. 1, judeţul Prahova

IV. Sucursale de rafinare

1. "Arpechim" Piteşti

Municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 127, judeţul Argeş

2. "Petrobrazi"

Comuna Brazi, judeţul Prahova

V. Sucursale de distribuţie

1. "Peco" Alba

Municipiul Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu bl. 31 DE, judeţul Alba

2. "Peco" Arad

Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judeţul Arad

3. "Peco" Argeş

Municipiul Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 52 - 54, judeţul Argeş

4. "Peco" Bacău

Municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94D, judeţul Bacău

5. "Peco" Bihor

Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judeţul Bihor

6. "Peco" Bistriţa

Municipiul Bistriţa, Str. Zimbrului nr. 3A, judeţul Bistriţa-Năsăud

7. "Peco" Botoşani

Municipiul Botoşani, str. Manoleşti Deal, judeţul Botoşani

8. "Peco" Braşov

Municipiul Braşov, Str. Hărmanului nr. 15B, judeţul Braşov

9. "Peco" Brăila

Municipiul Brăila, Şos. Buzăului nr. 13, judeţul Brăila

10. "Peco" Buzău

Municipiul Buzău, Str. Bistriţei nr. 3, judeţul Buzău

11. "Peco" Caraş-Severin

Municipiul Reşiţa, Str. Timişoarei nr. 19, judeţul Caraş-Severin

12. "Peco" Călăraşi

Municipiul Călăraşi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judeţul Călăraşi

13. "Peco" Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, judeţul Cluj

14. "Peco" Constanţa

Municipiul Constanţa, str. Mihai Eminescu nr. 9, judeţul Constanţa

15. "Peco" Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56, judeţul Covasna

16. "Peco" Dâmboviţa

Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab nr. 1, judeţul Dâmboviţa

17. "Peco" Dolj

Municipiul Craiova, str. Săvineşti nr. 3, judeţul Dolj

18. "Peco" Galaţi

Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62, judeţul Galaţi

19. "Peco" Giurgiu

Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A, judeţul Giurgiu

20. "Peco" Gorj

Municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei bl. 5 - 7, judeţul Gorj

21. "Peco" Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. George Coşbuc nr. 51, judeţul Harghita

22. "Peco" Hunedoara

Municipiul Deva, Str. 22 Decembrie nr. 11, judeţul Hunedoara

23. "Peco" Ialomiţa

Municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 7, judeţul Ialomiţa

24. "Peco" Iaşi

Municipiul Iaşi, str. Zugravi nr. 24, judeţul Iaşi

25. "Peco" Maramureş

Municipiul Baia Mare, bd. Bucureşti nr. 53, judeţul Maramureş

26. "Peco" Mehedinţi

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Saidac nr. 45, judeţul Mehedinţi

27. "Peco" Mureş

Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 13, judeţul Mureş

28. "Peco" Neamţ

Municipiul Piatra-Neamţ, bd. Decebal nr. 28, judeţul Neamţ

29. "Peco" Olt

Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judeţul Olt

30. "Peco" Prahova

Municipiul Ploieşti, str. Văleni nr. 44, judeţul Prahova

31. "Peco" Satu Mare

Municipiul Satu Mare, str. Al. Ioan Cuza nr. 16, judeţul Satu Mare

32. "Peco" Sălaj

Municipiul Zalău, Str. Depozitelor nr. 4, judeţul Sălaj

33. "Peco" Sibiu

Municipiul Sibiu, Str. Oţelarilor nr. 67, judeţul Sibiu

34. "Peco" Suceava

Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, judeţul Suceava

35. "Peco" Teleorman

Comuna Poroschia, judeţul Teleorman

36. "Peco" Timiş

Municipiul Timişoara, Str. Eroilor nr. 32A, judeţul Timiş

37. "Peco" Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judeţul Tulcea

38. "Peco" Vaslui

Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, judeţul Vaslui

39. "Peco" Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 147, judeţul Vâlcea

40. "Peco" Vrancea

Municipiul Focşani, Str. Bârsei nr. 10, judeţul Vrancea

41. "Competrol" Bucureşti

Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 121, sectorul 2

42. "Transpeco" Bucureşti

Municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 2, sectorul 1

ANEXA 1.2

la procedură

LISTA

cuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale şi subunităţile de exploatare teritoriale ale Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş

I. Structuri centrale

1. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş - Sediul central: municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu

2. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş - Sucursala de transport gaze naturale: municipiul Mediaş, str. George Enescu nr. 11, judeţul Sibiu

3. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş - Sucursala de cercetare şi proiectare pentru transport gaze naturale: municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 6, judeţul Sibiu

II. Structuri teritoriale

1. Regionala Arad

Municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judeţul Arad

2. Regionala Bacău

Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 63, judeţul Bacău

3. Regionala Brăila

Municipiul Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, judeţul Brăila

4. Regionala Braşov

Municipiul Braşov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judeţul Braşov

5. Regionala Bucureşti

Municipiul Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6

6. Regionala Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Crişului nr. 12, judeţul Cluj

7. Regionala Craiova

Municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judeţul Dolj

8. Regionala Constanţa

Municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2 bis, judeţul Constanţa

9. Regionala Mediaş

Municipiul Mediaş, str. George Coşbuc nr. 29, judeţul Sibiu

III. Subunităţi de exploatare teritoriale

1. Aferente Regionalei Arad:

1.1. Sector Arad - municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judeţul Arad

1.2. Sector Alba Iulia - municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 2, judeţul Alba

1.3. Sector Deva - municipiul Deva, str. George Enescu nr. 27, judeţul Hunedoara

1.4. Sector Lugoj - municipiul Lugoj, Str. Dorobanţilor nr. 2, judeţul Timiş

1.5. Sector Timişoara - municipiul Timişoara, calea Urseni nr. 16/C, judeţul Timiş

1.6. Staţia de turbocompresoare Vinţ - comuna Vinţu de Jos, Str. Principală nr. 59, judeţul Alba

2. Aferente Regionalei Bacău:

2.1. Sector Bacău - municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 63, judeţul Bacău

2.2. Sector Comăneşti - oraşul Comăneşti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, judeţul Bacău

2.3. Sector Oneşti - municipiul Oneşti, Str. Zorilor nr. 17, judeţul Bacău

2.4. Sector Fălticeni - municipiul Fălticeni, str. Obor nr. 7, judeţul Suceava

2.5. Sector Iaşi - municipiul Iaşi, Str. Cazărmii nr. 11, judeţul Iaşi

2.6. Sector Piatra-Neamţ - municipiul Piatra-Neamţ, str. Baraj Bâtca Doamnei nr. 2, judeţul Neamţ

2.7. Staţia de turbocompresoare Oneşti - municipiul Oneşti, str. Ţarina Filipeşti f.n., judeţul Bacău

3. Aferente Regionalei Brăila

3.1. Sector Brăila - municipiul Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, judeţul Brăila

3.2. Sector Buzău - municipiul Buzău, str. Pogonele nr. 2, judeţul Buzău

3.3. Sector Tecuci - municipiul Tecuci, str. Costache Racoviţă nr. 5B, judeţul Galaţi

3.4. Sector Slobozia - municipiul Slobozia, şos. Ciulniţa, km 4, judeţul Ialomiţa

3.5. Staţia de turbocompresoare Siliştea - comuna Siliştea f.n., judeţul Brăila

4. Aferente Regionalei Braşov

4.1. Sector Braşov - municipiul Braşov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judeţul Braşov

4.2. Sector Azuga - oraşul Azuga, Str. Independenţei nr. 32, judeţul Prahova

4.3. Sector Făgăraş - municipiul Făgăraş, aleea Upruc nr. 11, judeţul Braşov

4.4. Sector Târgu Secuiesc - municipiul Târgu Secuiesc, Str. Turiei nr. 13, judeţul Covasna

4.5. Sector Băţani - comuna Băţani, Str. Principală nr. 255, judeţul Covasna

5. Aferente Regionalei Bucureşti

5.1. Sector Bucureşti I - municipiul Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6

5.2. Sector Bucureşti II - municipiul Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6

5.3. Sector Ploieşti - municipiul Ploieşti, Str. Ştrandului nr. 1, judeţul Prahova

5.4. Sector Câmpina - municipiul Câmpina, Str. Orizontului, judeţul Prahova

5.5. Sector Măneşti - comuna Măneşti f.n., judeţul Prahova

6. Aferente Regionalei Cluj

6.1. Sector Cluj - municipiul Cluj-Napoca, Str. Crişului nr. 12, judeţul Cluj

6.2. Sector Baia Mare - municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 68, judeţul Maramureş

6.3. Sector Dej - municipiul Dej, str. Miron Costin nr. 8, judeţul Cluj

6.4. Sector Câmpia Turzii - oraşul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Bariţiu nr. 89, judeţul Cluj

6.5. Sector Marghita - oraşul Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 21, judeţul Bihor

6.6. Sector Târgu Mureş - municipiul Târgu Mureş, Str. Toamnei nr. 21, judeţul Mureş

6.7. Sector Luduş - oraşul Luduş, Str. 1 Mai nr. 24, judeţul Mureş

6.8. Sector Medieşu Aurit - O.P. Şeini, C.P. 10 Transgaz, judeţul Satu Mare

7. Aferente Regionalei Craiova

7.1. Sector Craiova - municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judeţul Dolj

7.2. Sector Târgu Jiu - municipiul Târgu Jiu, Str. Narciselor nr. 5, judeţul Gorj

7.3. Sector Govora - oraşul Govora, Str. Gării nr. 64, judeţul Vâlcea

7.4. Sector Turnu Măgurele - municipiul Turnu Măgurele, port, f.n., judeţul Teleorman

7.5. Sector Drăgăşani - municipiul Drăgăşani, str. Ferdinand nr. 177, judeţul Vâlcea

7.6. Sector Piteşti - municipiul Piteşti, O.P. 5, C.P. 20, judeţul Argeş

7.7. Sector Corbu - comuna Corbu f.n., judeţul Olt

7.8. Sector Hurezani - comuna Hurezani f.n., judeţul Gorj

8. Aferente Regionalei Constanţa

8.1. Sector Constanţa - municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2 bis, judeţul Constanţa

8.2. Sector Isaccea - oraşul Isaccea f.n., judeţul Tulcea

8.3. Sector Negru Vodă - oraşul Negru Vodă f.n., judeţul Constanţa

9. Aferente Regionalei Mediaş

9.1. Sector Mediaş - municipiul Mediaş, str. George Coşbuc nr. 29, judeţul Sibiu

9.2. Sector Agnita - oraşul Agnita, Str. Gării nr. 142, judeţul Sibiu

9.3. Sector Târnăveni - municipiul Târnăveni, Str. Armatei nr. 28, judeţul Mureş

9.4. Sector Sibiu - municipiul Sibiu, Str. Rusciorului nr. 38, judeţul Sibiu

9.5. Sector Sighişoara - municipiul Sighişoara, Str. Baraţilor nr. 10, judeţul Mureş

9.6. Staţia de comprimare gaze Dealu Frumos - satul Dealu Frumos f.n., judeţul Sibiu

ANEXA 1.3

la procedură

LISTA

cuprinzând structura centrală, structurile teritoriale şi subunităţile teritoriale ale Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş

I. Structura centrală

Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş - municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu

II. Structuri teritoriale

1. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. - Sucursala Mediaş, municipiul Mediaş, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu

2. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. - Sucursala Târgu Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Salcâmilor nr. 23, judeţul Mureş

3. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. - Sucursala Ploieşti, municipiul Ploieşti, str. Grigore Cantacuzino nr. 184, judeţul Prahova

III. Subunităţi de exploatare teritoriale

1. Aferente Sucursalei Mediaş:

1.1. Secţia de producţie Delenii - satul Delenii, comuna Băgaciu, judeţul Mureş

1.2. Staţia de comprimare Delenii - satul Delenii, comuna Băgaciu, judeţul Mureş

1.3. Staţia de comprimare Botorca - localitatea Botorca f.n., judeţul Mureş

1.4. Secţia de producţie Mediaş - satul Lunca, comuna Valea Lungă, judeţul Alba

1.5. Staţia de comprimare Lunca - satul Lunca, comuna Valea Lungă, judeţul Alba

1.6. Secţia de producţie Daneş - comuna Daneş, Str. Gazului nr. 1, judeţul Mureş

1.7. Staţia de comprimare Daneş - comuna Daneş, Str. Gazului, judeţul Mureş

1.8. Secţia de producţie Agnita - municipiul Agnita, judeţul Sibiu

1.9. Secţia de producţie Cristur - oraşul Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita

1.10. Staţia de comprimare Cristur, judeţul Harghita

1.11. Secţia de producţie Filitelnic - satul Filitelnic, judeţul Mureş

1.12. Staţia de comprimare Filitelnic - satul Filitelnic, judeţul Mureş

1.13. Staţia de comprimare Ţigmandru - O.P. Nadeş, judeţul Mureş

1.14. Secţia de producţie Roman - municipiul Roman, judeţul Neamţ

2. Aferente Sucursalei Târgu Mureş:

2.1. Secţia de producţie Sângeorgiu de Mureş - comuna Sângeorgiu de Mureş, Str. Gării nr. 1.153, judeţul Mureş

2.2. Secţia de producţie Sărmăşel - comuna Sărmăşel, Str. 30 Decembrie nr. 57, judeţul Mureş

2.3. Secţia de producţie Grebeniş - comuna Grebeniş, Str. Principală nr. 3, judeţul Mureş

2.4. Secţia de producţie Sângeorgiu de Pădure - comuna Sângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 3A, judeţul Mureş

2.5. Secţia de producţie Ţaga - comuna Ţaga nr. 182A, judeţul Cluj

2.6. Staţia de comprimare gaze Târgu Mureş -satul Corunca, comuna Livezeni, judeţul Mureş

2.7. Staţia de comprimare gaze Corunca - satul Corunca, comuna Livezeni, judeţul Mureş

2.8. Staţia de comprimare gaze Grebeniş - comuna Grebeniş, judeţul Mureş

2.9. Staţia de comprimare gaze Sânmartin - satul Căciulata nr. 413, comuna Râciu, judeţul Mureş

2.10. Staţia de comprimare gaze Sărmăşel - satul Sărmăşel, comuna Sărmaşu, judeţul Mureş

2.11. Staţia de comprimare gaze Balda - satul Balda, comuna Sărmaşu, judeţul Mureş

2.12. Staţia de comprimare gaze Band - comuna Band, Str. Căpuşului nr. 37, judeţul Mureş

2.13. Staţia de comprimare gaze Ţaga - comuna Ţaga nr. 182C, judeţul Cluj

2.14. Staţia de comprimare gaze Fântânele - satul Fântânele nr. 1, comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud

3. Aferente Sucursalei Ploieşti

3.1. Secţia de producţie Craiova - municipiul Craiova, str. Traian Lalescu nr. 29, judeţul Dolj

3.2. Secţia de producţie Finta - comuna Finta f.n., judeţul Dâmboviţa

3.3. Secţia de producţie Piscu Stejari - comuna Stejari f.n., judeţul Gorj

3.4. Secţia de producţie Urziceni - municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judeţul Ialomiţa

3.5. Staţia de comprimare Bălăceanca - comuna Glina f.n., judeţul Ilfov

3.6. Staţia de comprimare Butimanu - comuna Butimanu f.n., judeţul Dâmboviţa

3.7. Staţia de comprimare Urziceni - municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judeţul Ialomiţa

ANEXA 1.4

la procedură

LISTA

cuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale şi subunităţile de exploatare teritoriale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş

I. Structuri centrale

1. Sediul Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş: Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 21

II. Structuri teritoriale

1. Sucursala Alba, Alba Iulia, Str. Olteniei nr. 21

2. Sucursala Arad, Arad, str. Iuliu Maniu nr. 82 - 84

3. Sucursala Bacău, Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 27

4. Sucursala Baia Mare, Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 58

5. Sucursala Bistriţa, Bistriţa, str. Drumul Cetăţii nr. 3

6. Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 93 - 95

7. Sucursala Deva, Deva, str. Emanuel Gojdu nr. 85

8. Sucursala Iaşi, Iaşi, Str. Uzinei nr. 7

9. Sucursala Mureş, Târgu Mureş, Str. Barajului nr. 4

10. Sucursala Sibiu, Sibiu, Str. Rusciorului nr. 40

11. Sucursala Suceava, Suceava, str. Traian Vuia nr. 15/B

12. Sucursala Timişoara, Timişoara, Str. Independenţei nr. 26 - 28

III. Subunităţi de exploatare teritoriale

1. Aferente Sucursalei Alba:

1.1. Sector Alba 1, Str. Olteniei nr. 21A

1.2. Sector Alba 2, Str. Olteniei nr. 21A

1.3. Sector Cugir, Str. Victoriei nr. 10

1.4. Sector Blaj, str. Mitropolit Vancea nr. 6

1.5. Sector Ocna Mureş, str. Zaharia Bârsan nr. 4

2. Aferente Sucursalei Arad:

2.1. Sector Arad 1, str. Iuliu Maniu nr. 82 - 84

2.2. Sector Arad 2, str. Iuliu Maniu nr. 82 - 84

3. Aferente Sucursalei Bacău:

3.1. Sector Bacău 1, str. Mihai Eminescu nr. 27

3.2. Sector Bacău 2, str. Mihai Eminescu nr. 27

3.3. Sector Moineşti, Str. Plopilor nr. 2

3.4. Sector Piatra-Neamţ, str. Cuejdi nr. 48

3.5. Sector Oneşti, str. Bucium nr. 3

3.6. Sector Roman, str. Vasile Lupu nr. 6

4. Aferente Sucursalei Baia Mare:

4.1. Sector Baia Mare 1, str. Iuliu Maniu nr. 58

4.2. Sector Baia Mare 2, str. Iuliu Maniu nr. 58

4.3. Sector Satu Mare, Piaţa Eroilor Sovietici nr. 23

4.4. Sector Zalău, Str. Republicii nr. 106

4.5. Sector Rural, Baia Sprie, str. Igniş nr. 4A

5. Aferente Sucursalei Bistriţa:

5.1. Sector Bistriţa, Drumul Cetăţii nr. 3

5.2. Sector Luduş, Str. Republicii nr. 53

5.3. Sector Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 101

6. Aferente Sucursalei Cluj:

6.1. Sector Cluj 1, str. Decebal nr. 93 - 95

6.2. Sector Cluj 2, str. Decebal nr. 93 - 95

6.3. Sector Turda, Piaţa Republicii nr. 26

6.4. Sector Câmpia Turzii, Str. Laminoriştilor nr. 119

6.5. Sector Dej, str. Nicolae Titulescu nr. 49A

7. Aferente Sucursalei Deva:

7.1. Sector Hunedoara, str. Costache Negruzzi nr. 2

8. Aferente Sucursalei Iaşi:

8.1. Sector Iaşi 1, Str. Uzinei nr. 7

8.2. Sector Iaşi 2, Str. Cărămizilor nr. 3

9. Aferente Sucursalei Mureş:

9.1. Sector Mureş, Str. Barajului nr. 4

9.2. Sector Ungheni, Str. Gării nr. 18

9.3. Sector Sighişoara, Str. Viilor nr. 103 A

9.4. Sector Reghin, Str. Gării nr. 18

9.5. Sector Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr. 2 A

10. Aferente Sucursalei Sibiu:

10.1. Sector Sibiu, Str. Rusciorului nr. 40

10.2. Sector Avrig, Str. Saşilor nr. 21

10.3. Sector Mediaş, Str. Stadionului nr. 83 - 85

10.4. Sector Agnita, str. Avram Iancu nr. 146

11. Aferente Sucursalei Suceava:

11.1. Sector Suceava, str. Traian Vuia nr. 15 B

11.2. Sector Botoşani, str. Mihai Eminescu nr. 15

12. Aferente Sucursalei Timişoara:

12.1. Sector Timişoara, Str. Independenţei nr. 26 - 28

12.2. Sector Reşiţa, Str. Fântânilor nr. 2

ANEXA 1.5

la procedură

LISTA

cuprinzând sediul central, structurile teritoriale şi subunităţile de exploatare teritoriale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti

I. Sediul central

Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti, bd. Mărăşeşti nr. 4 - 6, sectorul 4, Bucureşti

II. Structuri teritoriale

1. Sucursala Bucureşti

Sediu sucursală: bd. Mărăşeşti nr. 4 - 6, sectorul 4, Bucureşti

Sediu formaţie operativă de lucru (FOL) Buftea: str. Horia nr. 3

2. Sucursala Braşov

Sediu sucursală: str. Avram Iancu nr. 52 - 54, Braşov

Sediu sector Braşov: Str. Bazaltului nr. 3

Sediu FOL Poiana Braşov: Str. Valea Sticlăriei

Sediu FOL Târgu Secuiesc: str. Kanta nr. 14

Sediu FOL Săcele: Str. Braşovului nr. 230

Sediu FOL Baraolt: str. Kossuth Lajos nr. 231

Sediu FOL Zărneşti: Str. Mare nr. 71

Sediu FOL Sfântu Gheorghe: Str. Fabricii nr. 3

Sediu FOL Codlea: Str. Lungă nr. 101

Sediu FOL Covasna: str. Elisabeta nr. 4

Sediu FOL Râşnov: Str. Libertăţii nr. 1

Sediu FOL Sânpetru: Str. Republicii nr. 650

Sediu FOL Predeal: str. Armata Română nr. 3

3. Sucursala Buzău

Sediu sucursală: Str. Mioriţei nr. 18, Buzău

Sediu sector Buzău: str. Pogonele

Sediu FOL Berca: Str. Principală nr. 100 bis

Sediu sector Râmnicu Sărat: str. Constantin Brâncoveanu nr. 13A

Sediu FOL Călăraşi: Str. Belşugului bl. M18, sc. 1, ap. 1

Sediu FOL Slobozia: Str. Variantei nr. 1

Sediu FOL Urziceni: Aleea Câmpului nr. 18

4. Sucursala Craiova

Sediu sucursală: str. Gheorghe Bibescu nr. 59A

Sediu FOL 1 Craiova: Str. Pietăţii nr. 4, Craiova

Sediu FOL 2 Craiova: str. Gheorghe Chiţu, Craiova

Sediu FOL 3 Craiova, cartier Nicolae Titulescu, Craiova

Sediu FOL 5 Craiova: Str. Arţarului, Craiova

Sediu FOL Craiova: calea Bucureşti

Sediu FOL Slatina: Aleea Textilistului

Sediu FOL Scorniceşti

Sediu FOL comuna Drăgăneşti-Olt: str. Nicolae Titulescu

Sediu FOL 7 comuna Iancu Jianu: Str. Principală nr. 94

Sediu FOL comuna Pleşoiu

Sediu FOL satul Doba

Sediu FOL Balş: str. Nicolae Bălcescu nr. 194A

Sediu FOL comuna Potcoava

Sediu FOL satul Cocorăşti

5. Sucursala Făgăraş

Sediu sucursală: Aleea Gazului nr. 1, Făgăraş

Sediu FOL Victoria: str. Podragu nr. 1

Sediu FOL Rupea: Str. Republicii nr. 171

Sediu FOL Mândra: comuna Mândra nr. 312

Sediu FOL Cincu: comuna Cincu nr. 308

Punct de lucru Hoghiz: comuna Hoghiz nr. 93

Punct de lucru Hârseni: comuna Hârseni nr. 100

Punct de lucru Viştea: comuna Viştea nr. 308

Punct de lucru Sâmbăta de Sus: comuna Sâmbăta de Sus nr. 476

6. Sucursala Galaţi

Sediu sucursală: str. Mihai Bravu nr. 10, Galaţi

Sediu sector Brăila: Str. Polonă nr. 16

Sediu sector Focşani: str. Anghel Saligny nr. 55

Sediu FOL Tecuci: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 144 - 146

Sediu FOL Adjud: str. Nicolae Bălcescu nr. 12

Sediu FOL comuna Schela: comuna Schela nr. 831

Sediu FOL Mărăşeşti: Str. Republicii nr. 27

Sediu FOL Ianca: str. N. Oncescu PT9

Sediu FOL Făurei: Str. Republicii nr. 2A

Sediu FOL Isaccea: Str. 1 Decembrie nr. 4

Sediu FOL Jijila: Tronson 22

7. Sucursala Piteşti

Sediu sucursală, sector şi FOL interioare şi utilizare: Str. Lânăriei nr. 7 - 9, Piteşti

Sediu FOL intervenţii, revizii SRM şi operatori SRM: Bd. Petrochimiştilor nr. 1

Sediu sector CEAIR: Str. Florilor, Piteşti

Sediu FOL reţele I: Bd. Eroilor, Piteşti

Sediu FOL reţele II: str. Oituz nr. 1, Piteşti

Sediu sector Curtea de Argeş: str. Eliade Rădulescu nr. 7 - 9

Sector Mioveni - Bascov - Câmpulung: Str. 1 Mai, Mioveni

Sediu FOL Mioveni: Str. 1 Mai

Sediu FOL Câmpulung: str. Constantin Brâncoveanu nr. 68

Sediu FOL Bascov: bl. C1, sc. B

Sediu FOL Leordeni - Topoloveni: calea Bucureşti bl. CU2, sc. A, parter, Topoloveni

Punct de lucru Leordeni

Sediu FOL Poiana Lacului - Vedea - Vaţa: Poiana Lacului

Punct de lucru Vedea

Sediu FOL Şfefăneşti - Călineşti: Ştefăneşti

Sediu FOL Bradu - Costeşti: Bradu, satul Bradu de Jos

Punct de lucru Valea Iaşului - Cerbureni: Valea Iaşului, satul Cerbureni

8. Sucursala Ploieşti

Sediu sucursală: Bd. Independenţei nr. 10, Ploieşti

Sediu sector 1: str. Basarabi nr. 18, Ploieşti

Sediu sector 2: Str. Republicii nr. 285, Ploieşti

Sediu sector Câmpina: Str. Erupţiei nr. 9

Sediu FOL Sinaia: fundătura Diham nr. 8

Sediu FOL Băicoi: Str. Republicii nr. 107

Sediu FOL Văleni: str. Nicolae Iorga nr. 147

Sediu FOL Urlaţi: str. Tudor Vladimirescu nr. 17

Sediu FOL Breaza: Str. Victoriei nr. 9

Sediu FOL Boldeşti: Str. Dealului nr. 73

Sediu FOL Azuga: Str. Muncii nr. 1

Sediu FOL Comarnic: Str. Republicii nr. 64

Punct de lucru Brazi: satul Brazii de Jos

Punct de lucru Tătărani: Str. Bisericii nr. 25

Punct de lucru Plopeni: Str. Republicii

Punct de lucru comuna Măgurele: Măgurele - Iazu

Punct de lucru Comarnic: Str. Republicii nr. 64

Punct de lucru Azuga: Str. Muncii nr. 1

Punct de lucru Bărcăneşti: satul Bărcăneşti, DN1

Punct de lucru Popeşti: Str. Cireşilor

Punct de lucru Negoieşti: Str. Rarăului

9. Sucursala Târgovişte

Sediu sucursală: str. Tudor Vladimirescu nr. 32, Târgovişte

Sediu FOL Moreni: Bd. Petrolului nr. 10A

Sediu FOL Fieni: Str. Vilelor nr. 8

Sediu FOL Pucioasa: str. Dacia nr. 13

Sediu FOL Găeşti: str. Şerban Cioculescu nr. 15

Sediu FOL Titu: Str. Gării nr. 93

Punct de lucru comuna Pietroşiţa: Str. Principală

Punct de lucru comuna Runcu: Str. Principală

Punct de lucru comuna Bucşani: Str. Poliţiei

Punct de lucru comuna Finta: Str. Principală

Punct de lucru comuna Corneşti: Str. Principală

10. Sucursala Târgu Jiu

Sediu sucursală, FOL intervenţii, FOL interioare sud şi nord: str. Al. I. Cuza nr. 5, Târgu Jiu

Sediu FOL reţele nord Târgu Jiu: Str. Narciselor nr. 1

Sediu FOL reţele sud Târgu Jiu: Str. Republicii

Sediu FOL Rovinari: Str. Energeticianului nr. 4

Sediu FOL Târgu Cărbuneşti: Str. Eroilor nr. 10

Sediu FOL comuna Aninoasa

Sediu FOL comuna Bălteni

Sediu FOL comuna Băileşti: Aleea Cimitirului nr. 715

Sediu FOL comuna Bărbăteşti

Sediu FOL oraş Bumbeşti-Jiu

Sediu FOL comuna Bustuchin

Sediu FOL comuna Stoina

Sediu FOL Ţicleni: Str. Bratuiei nr. 13

Sediu FOL Turceni: Str. Termocentralei

Sediu FOL comuna Turcineşti

Sediu FOL comuna Turburea

Sediu FOL comuna Vladimir

11. Sucursala Râmnicu Vâlcea

Sediu sucursală şi sector: str. Banu Mărăcine nr. 44A, Râmnicu Vâlcea

Sediu FOL Drăgăşani: str. Tudor Vladimirescu nr. 394

Sediu FOL Băile Govora: str. Tudor Vladimirescu nr. 2A

Sediu FOL comuna Băbeni: str. Dragoş Vrânceanu

Punct de lucru comuna Bălceşti: Str. Policlinicii nr. 9

Punct de lucru Colonie Govora: aleea Nuci

ANEXA 1.6

la procedură

LISTA

cuprinzând sediul central, structurile teritoriale şi subunităţile de exploatare teritoriale ale Societăţii Comerciale "Conpet" - S.A. Ploieşti

I. Sediul central

Societatea Comercială "Conpet" - S.A., Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 7, Ploieşti

II. Structuri teritoriale

1. Regionala Ardeal

Calea 6 Vânători nr. 2 - 4, Arad

2. Regionala Argeş

Comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş

3. Regionala Bărăgan

Comuna Borcea, judeţul Călăraşi

4. Regionala Constanţa

C.P. 608, O.P. nr. 6, judeţul Constanţa

5. Regionala Moldova

Str. Atelierelor nr. 5, Moineşti, judeţul Bacău

6. Regionala Muntenia

Str. Rezervoarelor nr. 8, Ploieşti, judeţul Prahova

7. Regionala Oltenia

Prelungirea Teilor nr. 106, Craiova, judeţul Dolj

ANEXA 1.7

la procedură

LISTA

cuprinzând structurile centrale ale Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. Ploieşti

Structuri centrale

- Sediul central: Ploieşti, Str. Basarabilor nr. 7, judeţul Prahova

ANEXA 1.8

la procedură

LISTA

cuprinzând structurile centrale ale Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa

Structuri centrale

- Sediul central: str. Caraiman nr. 2, Constanţa

ANEXA 2

la procedură

Solicitant .........................

Nr. ............./..................

CERERE

pentru acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor aparţinând Societăţii Naţionale/Comerciale ...................

Solicitantul ..........................................................., cu sediul în ..................................., str. ............................ nr. ...., judeţul/sectorul ..................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ........., cod fiscal .................., telefon/fax ......................, reprezentat prin .........................., având funcţia de ......................., solicită acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor: ..................................................... .

Anexăm documentele obligatorii          Conducătorul agentului economic,

conform legislaţiei.                   ..................................

Data .........................               L.S. (numele, prenumele

şi semnătura)

ANEXA 3

la procedură

Societatea Naţională/Comercială ..............................

Sucursala ....................................................

Regionala ....................................................

Nr. ........................./................................

Către

................................................

(denumirea şi adresa solicitantului)

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. .............../........................., privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea ................................., vă comunicăm că, în urma analizării documentaţiei depuse, se emite:

AVIZ FAVORABIL

întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează Sistemul ..................

.........................................

L.S. (numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA 4

la procedură

Societatea Naţională/Comercială ...................................

Nr. ......................./.......................................

Către

................................................

(denumirea şi adresa solicitantului)

Spre ştiinţă: (după caz)

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. ......./................, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea ........................................., vă comunicăm că, în urma analizării documentaţiei depuse (în cadrul Consiliului tehnico-economic, după caz), se emite:

AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

A. Condiţii tehnice

1. ..............................................................

2. ..............................................................

.

.

.

n. ..............................................................

B. Condiţii generale

- Cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctele ............... vor fi suportate de către beneficiar.

- În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor Societăţii Naţionale/Comerciale ................................., veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de petrol şi gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.

- Prezentul aviz este valabil până la data de ................... (12 luni).

- În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

.........................................

L.S. (numele, prenumele şi semnătura)

---------------