
Anexa nr. 4 
TEMATICA OBLIGATORIE
privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

I. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

· Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor.
· Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale. 
· Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
· Propagarea incendiilor.
· Cauze de incendiu.
· Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
· Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
· Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale.
· Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
· Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare.
· Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli aglomerate,  structuri de primire turistică.
· Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier.
· Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
· Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare.
· Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL.
· Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze şi de încălzire.
· Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
· Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
· Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural.
· Prevenirea incendiilor în apartamente.
· Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
· Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
· Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
· Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

II. Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență 


II.1. Şedinţe teoretic-aplicative:

1. Reguli  şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.

2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti.

3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.

4. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici.

5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier.

6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase.

7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor).

      8. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţiilor de Urgenţă:
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare.
·  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
·  H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
·  O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 
· O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”. 
· H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. 
· O.M.A.I. nr. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 
· O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 
· O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente.
· O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.
· O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.
· O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
· O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
· O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.
· O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru   aprobarea   Dispoziţiilor   generale  de  apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.
· O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber.
         9. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform O.M.A.I. nr. 160/2007.

         10. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate.

               11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor.
II.2. Şedinţe practic-demonstrative:

1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.

2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii.
3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi viteză“ (prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB).
4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă neexplodată.
5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier.
6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea.
7. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste.

8. Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului.
9. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ.
10. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetăţenească.
11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje. 

12. Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic etc.).
13.Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune joasă);

14.Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă).

PAGE  
2

